## Slide 1
CPR 프로세스 분석과
원인분석(Fishbone·5 Why)
1,000병상 급성기병원 심폐소생술 FMEA 후속 분석
본 자료의 사례와 점수는 일반적 병원 상황을 가정한 분석 예시이며, 실제 원인은 현장 조사와 자체 데이터로 검증해야 합니다.

## Slide 2: 분석 요약
세 가지 대표 문제를 5 Why로 파고들면 같은 뿌리에 닿습니다
제세동 지연
대표 문제
호출~제세동 시간이 2분을 넘김
가장 깊은 원인
측정·환류 체계가 없어 지연이 드러나지 않음
핵심 대책
배치 기준, 시간 지표, 코드 후 디브리핑
자격 미비 인력 투입
대표 문제
만료·미이수자가 코드팀에 배치됨
가장 깊은 원인
자격 관리의 책임·지표·시스템이 없음
핵심 대책
필수 자격 매트릭스, LMS·근무표 연계
병동 인지·호출 지연
대표 문제
호출 번호와 기준이 현장에서 작동하지 않음
가장 깊은 원인
현장(in-situ) 훈련 체계가 없음
핵심 대책
단일 호출번호, 병동 불시·야간 훈련

## Slide 3: CPR 프로세스 분석도
원내 심정지 대응 6단계와 FMEA에서 확인된 고장 지점
1 예방·조기경고
P1
NEWS 미산정·측정 누락
이상 보고 지연
DNR 표시 불일치
2 심정지 인지
P2
agonal 호흡 오판
맥박 확인에 시간 소비
알람 피로로 방치
3 코드 호출·전파
P3
단일 번호 없음·내선 불통
위치 오전달
엘리베이터·출입통제 지연
4 초기 소생술
P4
압박 시작 지연
깊이·속도 부족, 중단 과다
제세동기 도착 지연
배터리·패드 불량
5 전문소생술
P5
제세동 지연·Sync 잔존
약물 용량 오류
삽관 위치 미확인
H&T 감별 누락
6 소생 후 치료
P8
목표 혈압·산소 미달
TTM 미적용
병상 부족, 이송 중 재정지
지원 프로세스 장비·약품 관리(P6) · 의사소통·기록(P7) 모든 단계에 걸쳐 작동
시간 목표: 압박 시작 10초 이내 · 제세동 2분 이내 · 호출~도착은 병원이 설정 (붉은 글씨 = 고장 유형)

## Slide 4: 교육·훈련·환류 고리
소생 현장을 받치는 고리가 끊기는 7곳
교육·자격 관리
9.1
근무 배치
9.1.8
실제 코드
P2~P8
디브리핑·지표
9.3
모의훈련
9.2
개선 조치 추적
9.2.7
1
2
3
4
5
6
7
1
교육→배치
만료자 미인지, 근무표와 자격 DB 미연계
2
배치→코드
자격 미비 인력 투입, 역할 공백
3
코드→디브리핑
코드 후 디브리핑 미시행
4
디브리핑→개선
지표·레지스트리 미운영
5
개선→훈련
조치 담당·기한 미지정
6
훈련→코드
교육실 위주, 야간·불시·장애 요인 훈련 부재
7
개선→교육
가이드라인 개정 미반영

## Slide 5: Fishbone 1 · 제세동 지연
굵은 주황 글씨는 5 Why에서 근본 원인으로 전개한 항목
코드블루 후 제세동이 2분 넘게 지연
사람
리더 불명확·역할 중복
충전·제세동 판단 지연
압박자 교대 지연
절차
압박 중 충전 프로토콜 부재
안전 확인 절차 혼란
호출~제세동 시간 미측정
장비
제세동기 도착 지연
배터리 방전·패드 만료
기종 혼재·Sync 모드 잔존
환경·시설
층·구역별 배치 부족
복도 적치물·잠긴 방
엘리베이터 대기·출입통제
의사소통
호출 지연·내선 불통
위치 오전달
복창 누락
교육·관리
장비별 실습 부족
야간·불시 훈련 부재
점검 형식화, 감사 부재

## Slide 6: 5 Why 1 · 제세동 지연
Fishbone 1에서 가장 영향이 큰 가지를 따라 내려간 분석
문제 심정지 환자의 제세동이 목표 2분을 넘겨 시행됨
1
왜 제세동이 2분 넘게 늦어졌나?
제세동기가 현장에 늦게 도착했다.
2
왜 늦게 도착했나?
가까운 제세동기 위치를 몰라 찾거나 다른 층에서 가져왔다.
3
왜 위치를 몰랐나?
구역별 배치 지도와 표지가 없고 장비가 임의 장소에 보관된다.
4
왜 배치 기준이 없나?
도착 시간 목표가 정의되지 않았고, 점검은 작동 여부만 확인한다.
5
왜 목표와 기준이 없나?
호출~제세동 시간을 측정·검토하는 체계가 없어 지연이 드러나지 않는다.
근본 원인
코드블루 시간 지표를 측정하고 환류하는 체계가 없다
핵심 대책
구역별 배치 지도와 도착 기준(3분) 설정
자가진단 장비와 점검 감사
호출~제세동 시간 기록, 분기 검토
코드 후 10분 디브리핑
일반적 병원 상황을 가정한 분석 예시입니다. 실제 원인은 현장 조사로 검증하세요.

## Slide 7: Fishbone 2 · 소생 역량 유지 실패
굵은 주황 글씨는 5 Why에서 근본 원인으로 전개한 항목
자격 미비 인력이 투입되고 훈련이 취약점을 못 찾음
사람
신규·비정규·전공의 미이수
훈련 참여자가 소수·반복
핵심 직종 불참
규정·절차
필수 자격 매트릭스 부재
미이수자 근무 제한 규정 없음
불시·야간 훈련 지침 부재
시스템(IT)
자격 DB와 근무표 미연계
만료 알림 없음, 수기 엑셀
인사 변동 자동 반영 안 됨
교육 내용
이론 위주, 실기 평가 부족
강사 간 편차
가이드라인 개정 지연
훈련 설계
교육실 위주, 현장 훈련 부족
호출 불통 등 장애 요인 미반영
객관적 지표 없는 평가
관리·환류
이수율 지표 미보고
조치 담당·기한 미지정
경영진 보고 체계 없음

## Slide 8: 5 Why 2 · 자격 미비 투입
자격 만료·미이수 인력이 코드팀에 배치되는 문제
문제 자격이 만료되었거나 미이수인 인력이 코드팀에 투입됨
1
왜 투입되었나?
근무 배치 때 자격을 확인하지 않았다.
2
왜 확인하지 않았나?
근무표 작성자가 직원의 자격 현황을 볼 수 없다.
3
왜 볼 수 없나?
자격은 교육 부서 엑셀에, 근무표는 부서별로 따로 관리한다.
4
왜 따로 관리하나?
필수 자격 기준과 통합 시스템이 없고 인사·교육·부서의 책임이 나뉘어 있다.
5
왜 책임이 불명확한가?
자격 보유율·이수율이 질 지표로 정의되거나 보고되지 않는다.
근본 원인
자격 관리의 책임·지표·시스템이 없다
핵심 대책
직종·역할별 필수 자격 매트릭스
LMS 일원화, 만료 90/60/30일 알림
근무표와 자격 DB 연계
월간 이수율 보고
일반적 병원 상황을 가정한 분석 예시입니다. 실제 원인은 현장 조사로 검증하세요.

## Slide 9: 5 Why 3 · 병동 인지·호출 지연
병동에서 심정지 인지와 Code Blue 호출이 늦는 문제
문제 병동에서 심정지 인지 후 Code Blue 호출까지 지체됨
1
왜 호출이 지체되었나?
먼저 의사를 찾거나 호출 번호를 확인하느라 시간이 걸렸다.
2
왜 의사를 찾거나 번호를 확인했나?
호출 번호가 별관별로 다르고 호출 권한이 모호하다.
3
왜 모호한가?
호출 절차가 규정에는 있으나 벽면 표지·버튼·교육에 반영되지 않았다.
4
왜 반영되지 않았나?
모의훈련이 교육실 위주여서 병동의 호출 과정이 시험된 적이 없다.
5
왜 시험되지 않았나?
현장 훈련을 계획·예산·담당자로 운영하는 체계가 없다.
근본 원인
병동 현장(in-situ) 훈련 체계가 없다
핵심 대책
원내 단일 호출번호, 벽면 호출 버튼
병동 in-situ 훈련 분기 1회 이상
야간·불시 훈련과 호출~도착 시간 측정
일반적 병원 상황을 가정한 분석 예시입니다. 실제 원인은 현장 조사로 검증하세요.

## Slide 10: 근본 원인과 개선 과제
5 Why로 도출한 근본 원인을 대책, FMEA ID, 지표와 연결
근본 원인 | 우선순위 | 핵심 대책 | 관련 FMEA ID | 성과 지표
측정·환류 체계 부재 | 높음 | 코드 레지스트리와 시간 지표, 코드 후 10분 디브리핑, 분기 보고 | 9.3.1 · 9.3.2 · 7.2.1 | 호출~제세동 시간 중앙값, 디브리핑 시행률
장비 배치·점검 기준 미정의 | 높음 | 구역별 배치 지도, 3분 도착 기준, 자가진단 장비 | 4.3.1 · 4.3.2 · 6.2.1 | 제세동기 3분 도착률, 점검 이행률
자격 관리 책임·시스템 부재 | 높음 | 필수 자격 매트릭스, LMS 일원화, 근무표 연계 | 9.1.5 · 9.1.10 · 9.1.16 | 자격 보유율, 만료자 투입 0건
현장 훈련 체계 부재 | 높음 | 병동 in-situ·야간·불시 훈련, 단일 호출번호 | 9.2.5 ~ 9.2.7 · 3.1.1 | 훈련 시행률, 호출~도착 시간
조치 추적 체계 부재 | 중간 | 조치 담당·기한 지정, 월간 위원회 추적 | 9.2.15 · 9.2.16 | 조치 완료율
우선순위와 연결 ID는 CPR_FMEA_워크시트.xlsx의 행과 같습니다. 점수는 초안이므로 팀 합의로 재평가하세요.

## Slide 11
다음 단계
1
현장 조사로 원인 검증
실제 코드 사례, 사건보고, 호출~제세동 시간 자료로 5 Why 답을 확인합니다.
2
FMEA 점수 재평가
S/O/D를 팀 합의로 조정하고 우선순위를 확정합니다.
3
개선 과제 운영
담당과 기한을 지정하고 월간 추적, 분기 효과 평가로 PDCA를 돌립니다.